重庆电信职业学院

宿舍墙面和天棚维修项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2023年7月11日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

宿舍墙面和天棚维修项目（编号：20230713）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 学生宿舍墙面、顶棚维修工程量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间号 | 顶棚（M2） | 墙面（M2） | 备注 |
| 1 | 1104 | 0.6 | 0.4 |  |
| 2 | 1226 |  | 1.2 |  |
| 3 | 1305 |  | 1 |  |
| 4 | 2101 |  | 1.5 |  |
| 5 | 2103 | 4 |  |  |
| 6 | 2112 |  | 1 |  |
| 7 | 2203 | 1 |  |  |
| 8 | 2508 |  |  |  |
| 9 | 2601 |  | 1 |  |
| 10 | 2602 |  | 7.8 |  |
| 11 | 2610 | 1 | 0.5 |  |
| 12 | 2614 |  | 6.5 |  |
| 13 | 3105 |  | 1 |  |
| 14 | 3202 | 1 |  |  |
| 15 | 3308 |  | 1 |  |
| 16 | 3312 | 2 | 1 |  |
| 17 | 3313 |  | 1 |  |
| 18 | 3315 |  | 1 |  |
| 19 | 3317 | 3 | 1 |  |
| 20 | 3411 |  | 1 |  |
| 21 | 3619 |  | 2 |  |
| 22 | 4107 | 24.48 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 23 | 4109 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 24 | 4111 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 25 | 4113 | 21.14 | 35.95 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 26 | 4118 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 27 | 4120 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 28 | 4122 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 29 | 4124 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 30 | 4126 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 31 | 4201 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 32 | 4202 | 24.48 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 33 | 4203 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 34 | 4204 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 35 | 4205 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 36 | 4206 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 37 | 4207 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 38 | 4208 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 39 | 4209 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 40 | 4210 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 41 | 4211 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 42 | 4212 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 43 | 4213 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 44 | 4214 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 45 | 4215 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 46 | 4216 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 47 | 4217 | 24.48 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 48 | 4218 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 49 | 4219 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 50 | 4220 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 51 | 4221 | 18.25 | 35.95 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 52 | 4222 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 53 | 4223 | 21.14 | 35.95 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 54 | 4224 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 55 | 4226 | 21.59 | 32.35 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 56 | 4303 | 19.24 | 1 |  |
| 57 | 4305 | 8 | 1 |  |
| 58 | 4306 | 1 | 0.3 | 阳台顶棚 |
| 59 | 4309 | 1 |  | 阳台顶棚 |
| 60 | 4316 |  | 1 |  |
| 61 | 4324 | 10 |  |  |
| 62 | 5106 |  | 1.3 |  |
| 63 | 5114 |  | 1 |  |
| 64 | 5115 | 3 |  |  |
| 65 | 5201 | 1 | 1 |  |
| 66 | 5203 |  | 2.32 |  |
| 67 | 5205 |  | 8.5 |  |
| 68 | 5206 |  | 7.4 |  |
| 69 | 5207 |  | 34.45 |  |
| 70 | 5208 |  | 7 |  |
| 71 | 5210 |  | 2.8 |  |
| 72 | 5212 |  | 3 |  |
| 73 | 5213 |  | 14.7 |  |
| 74 | 5215 |  | 6.65 |  |
| 75 | 5216 |  | 3.8 |  |
| 76 | 5220 |  | 1 |  |
| 77 | 5221 |  | 1.1 |  |
| 78 | 5222 | 1 | 0.4 |  |
| 79 | 5423 |  | 1 |  |
| 80 | 5424 | 0.6 | 0.5 |  |
| 81 | 5502 | 1.5 | 0.5 |  |
| 82 | 5509 |  | 1 |  |
| 83 | 5622 |  | 3 |  |
| 84 | 5619 |  | 1 |  |
| 85 | 5#楼楼梯间 |  | 18 | 2楼到3楼楼梯间，,5楼到6楼楼梯间 |
| 86 | 6#楼一楼过道、楼梯间 | 5.68 | 36.9 | 1层楼梯间，1层到2层楼梯间，5层和6层楼梯间 |
| 87 | 6101 | 19.24 | 5 |  |
| 88 | 6103 | 2 |  |  |
| 89 | 6104 |  | 6 |  |
| 90 | 6107 |  | 2 |  |
| 91 | 6108 |  | 4.8 |  |
| 92 | 6114 |  | 3.6 |  |
| 93 | 6116 |  | 1.8 |  |
| 94 | 6117 | 19.24 |  |  |
| 95 | 6123 |  | 2.6 |  |
| 96 | 6210 |  | 7.6 |  |
| 97 | 6211 | 2.5 | 0.7 |  |
| 98 | 6212 |  | 5.7 |  |
| 99 | 6215 |  | 1.8 |  |
| 100 | 6218 | 19.24 | 1 |  |
| 101 | 6223 | 1.4 | 2.5 |  |
| 102 | 6224 |  | 4.5 |  |
| 103 | 6305 | 2 | 0.8 | 阳台 |
| 104 | 6501 |  | 1 |  |
| 105 | 6520 |  | 1 |  |
| 106 | 6523 |  | 7.4 |  |
| 107 | 6524 |  | 8.4 |  |
| 108 | 6608 | 2.25 |  |  |
| 109 | 7103 |  | 1 |  |
| 110 | 7105 | 5 |  |  |
| 111 | 7109 | 6 | 0.5 |  |
| 112 | 7110 | 23.68 | 0.5 |  |
| 113 | 7114 | 9 |  |  |
| 114 | 7120 | 23.68 | 1 |  |
| 115 | 7126 | 23.68 | 3 |  |
| 116 | 7204 | 28.54 |  | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 117 | 7206 | 23.68 |  |  |
| 118 | 7207 | 28.54 | 6 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 119 | 7209 | 6 |  |  |
| 120 | 7210 | 28.54 |  | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 121 | 7211 | 3 |  |  |
| 122 | 7213 | 23.68 |  |  |
| 123 | 7219 | 23.68 |  |  |
| 124 | 7220 | 4.86 |  | 阳台顶棚 |
| 125 | 7222 | 28.54 |  | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 126 | 7224 | 4.86 | 3 |  |
| 127 | 7225 | 23.68 |  |  |
| 128 | 7227 | 23.68 |  |  |
| 129 | 7423 | 6 | 0.5 |  |
| 130 | 7504 | 23.68 |  |  |
| 131 | 8101 | 23.68 |  |  |
| 132 | 8102 | 23.68 |  |  |
| 133 | 8103 | 23.68 | 39.89 |  |
| 134 | 8104 | 23.68 | 39.89 |  |
| 135 | 8105 | 23.68 | 39.89 |  |
| 136 | 8106 | 23.68 | 39.89 |  |
| 137 | 8107 | 23.68 |  |  |
| 138 | 8108 | 23.68 | 39.89 |  |
| 139 | 8110 | 23.68 | 1.6 |  |
| 140 | 8114 | 23.68 | 1.6 |  |
| 141 | 8115 | 23.68 |  |  |
| 142 | 8118 | 23.68 |  |  |
| 143 | 8119 | 23.68 | 39.89 |  |
| 144 | 8120 | 23.68 |  |  |
| 145 | 8121 | 23.68 | 39.89 |  |
| 146 | 8122 | 23.68 | 39.89 |  |
| 147 | 8123 | 23.68 | 39.89 |  |
| 148 | 8124 | 23.68 | 39.89 |  |
| 149 | 8125 | 23.68 | 39.89 |  |
| 150 | 8126 | 23.68 | 39.89 |  |
| 151 | 8202 | 28.54 |  |  |
| 152 | 8203 | 23.68 |  |  |
| 153 | 8204 | 28.54 |  | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 154 | 8205 | 28.54 |  | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 155 | 8206 | 11.84 |  |  |
| 156 | 8207 | 8.86 | 3.22 |  |
| 157 | 8208 | 28.54 | 6 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 158 | 8209 | 28.54 | 8 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 159 | 8211 | 28.54 | 39.89 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 160 | 8212 |  | 6 |  |
| 161 | 8213 |  | 8 |  |
| 162 | 8214 | 23.68 | 39.89 |  |
| 163 | 8215 |  | 6 |  |
| 164 | 8216 |  | 39.89 |  |
| 165 | 8217 | 23.68 | 39.89 |  |
| 166 | 8219 | 23.68 | 39.89 |  |
| 167 | 8220 | 23.68 |  |  |
| 168 | 8222 | 12 | 3 |  |
| 169 | 8223 | 28.54 | 39.89 | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 170 | 8226 | 23.68 |  |  |
| 171 | 8227 | 23.68 |  |  |
| 172 | 8301 |  | 4 |  |
| 173 | 8302 | 23.68 | 39.89 |  |
| 174 | 8304 | 10 | 6 |  |
| 175 | 8307 | 23.68 |  |  |
| 176 | 8308 | 23.68 |  |  |
| 177 | 8309 | 23.68 |  |  |
| 178 | 8310 | 23.68 |  |  |
| 179 | 8311 | 23.68 |  |  |
| 180 | 8312 |  | 39.89 |  |
| 181 | 8313 |  | 39.89 |  |
| 182 | 8314 |  | 11 |  |
| 183 | 8315 |  | 39.89 |  |
| 184 | 8317 | 23.68 | 39.89 |  |
| 185 | 8326 | 23.68 | 39.89 |  |
| 186 | 8329 |  | 39.89 |  |
| 187 | 8403 |  | 39.89 |  |
| 188 | 8410 |  | 10 |  |
| 189 | 8412 |  | 39.89 |  |
| 190 | 8417 |  | 39.89 |  |
| 191 | 8418 |  | 5 |  |
| 192 | 8427 |  | 1 |  |
| 193 | 8428 |  | 1 |  |
| 194 | 8429 |  | 1 |  |
| 195 | 8502 | 23.68 | 39.89 |  |
| 196 | 8503 | 23.68 |  |  |
| 197 | 8506 |  | 39.89 |  |
| 198 | 8507 | 23.68 | 39.89 |  |
| 199 | 8508 | 23.68 | 39.89 |  |
| 200 | 8509 |  | 39.89 |  |
| 201 | 8513 | 23.68 | 39.89 |  |
| 202 | 8514 |  | 4 |  |
| 203 | 8517 | 23.68 |  |  |
| 204 | 8518 | 23.68 | 39.89 |  |
| 205 | 8521 | 23.68 |  |  |
| 206 | 8524 | 23.68 | 39.89 |  |
| 207 | 8609 | 23.68 | 39.89 |  |
| 208 | 8619 | 23.68 | 39.89 |  |
| 209 | 8623 | 23.68 | 39.89 |  |
| 210 | 8624 | 8 | 39.89 |  |
| 211 | 8626 |  | 18 |  |
| 212 | 8627 |  | 39.89 |  |
| 213 | 8628 | 4.86 | 39.89 | 阳台顶棚 |
| 214 | 8629 |  | 39.89 |  |
| 215 | 9101 |  | 6.8 |  |
| 216 | 9115 | 4.2 | 1.65 |  |
| 217 | 9116 | 23.68 | 0.8 |  |
| 218 | 9117 |  | 9.5 |  |
| 219 | 9118 | 23.68 | 21.4 |  |
| 220 | 9124 | 23.68 |  |  |
| 221 | 9125 | 23.68 | 13 |  |
| 222 | 9126 | 23.68 | 14 |  |
| 223 | 9127 | 23.68 | 0.6 |  |
| 224 | 9128 |  | 6.6 |  |
| 225 | 9301 |  | 6 |  |
| 226 | 9303 | 23.68 |  |  |
| 227 | 9320 | 23.68 |  |  |
| 228 | 9327 |  | 3 |  |
| 229 | 9502 |  | 5 |  |
| 230 | 9510 |  | 39.89 |  |
| 231 | 9514 |  | 39.89 |  |
| 232 | 9516 | 4.86 | 39.89 |  |
| 233 | 9519 |  | 39.89 |  |
| 234 | 9524 |  | 8 |  |
| 235 | 9610 |  | 12 |  |
| 236 | 10102 |  | 2.5 |  |
| 237 | 10105 | 24.48 |  | 室内顶棚+阳台顶棚 |
| 238 | 10202 |  | 2.2 |  |
| 239 | 10210 | 23.68 | 3.3 |  |
| 240 | 10219 | 23.68 |  |  |
| 241 | 10220 | 23.68 |  |  |
| 242 | 10222 | 11.84 |  |  |
| 243 | 10223 | 23.68 |  |  |
| 244 | 10224 | 23.68 | 12 |  |
| 245 | 10225 | 7.2 |  |  |
| 246 | 10226 | 10 |  |  |
| 247 | 10#楼楼梯间 |  | 2 | 1~2楼间 |
| 248 | 10323 | 23.68 |  |  |
| 249 | 10413 | 5 |  |  |
| 250 | 10414 |  | 3.2 |  |
| 251 | 10527 |  | 1 |  |
| 252 | 10612 |  | 1 |  |
| 253 | 10618 |  | 1.25 |  |
| 254 | 10628 |  | 4.5 |  |
|  | 合计 | 3010.38 | 3506.47 |  |
| 墙面维修方案：墙面清理，局部找平修补，乳胶漆两遍。 天棚维修方案：天棚顶面由于发霉发黑较严重，需要清理铲除，并补刮腻子，喷乳胶漆两遍。 注：由于室内有床和家具，维修过程中需要采取保护措施，维修结束后做好卫生清洁。 |  |  |  |  |

备注:1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于2023年8月20日前完成供货安装及调试，未按期交付使用，又未向招标单位提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2023年7月18日16:00 ，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场提供一份纸质投标保证金回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）